## Лист1
№ | Артикул | Наименование | Кол-во
1 | FSKT650-D30-PD | ЖК панель 65" 4K, разрешение 3840*2160 60 Hz.,16:9, яркость 3000 кд/м².,контрастность 3000:1, HDMI*2, датчик яркости, угол обзора 178°/178° | 44
2 | CAB-STK-E-3M= | Кабель /CAB-STK-E-3M=/Cisco Bladeswitch 3M stack cable | 1
3 | 5020-201 | Клавиатура AXIS T8312 KEYPAD (5020-201) | 2
4 | WS-C3850-24S-S-E (Bundle20) | Коммутатор / WS-C3850-24S-S-E (Bundle20)/ with factory upgrades в составе: | 1
| WS-C3850-24S-S | Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base | 1
| S3850ULPEK9-166 | UNIVERSAL W/O DTLS | 1
| C3850-NM-2-10G | Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module | 1
| CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | 2
| STACK-T1-1M | 1M Type 1 Stacking Cable | 1
| C3850-SPWR-NONE | No Stack Power Cable Selected | 1
| PWR-C1-350WAC | 350W AC Config 1 Power Supply | 1
| PWR-C1-350WAC/2 | 350W AC Config 1 SecondaryPower Supply | 1
| C3850-DNA-OPTOUT | DNA SUBSCRIPTION OPTOUT | 1
5 | SICOM3000A-4GX8T-L5-L5 | 300078674 Industrial Ethernet Switch SICOM3000A-4GX8T-L5-L5 / Промышленный Ethernet коммутатор SICOM3000A-4GX8T-L5-L5 | 1
6 | IGSFP-M-SX-LC-1310-2-DDM | 302188049 SFP Module IGSFP-M-SX-LC-1310-2-DDM / Оптический трансивер SFP IGSFP-M-SX-LC-1310-2-DDM | 2
7 | SICOM6800-2U-8X16GE-MB | 306008058 Industrial Ethernet Switch SICOM6800-2U-8X16GE-MB / Промышленный Ethernet коммутатор SICOM6800-2U-8X16GE-MB | 1
8 | SM6.8-PS-HV | 306008059 Industrial Ethernet Switch Power Supply SM SM6.8-PS-HV / Блок питания для Промышленного Ethernet коммутатора SM6.8-PS-HV | 2
9 | SM6.8-8GX-0.5U | 306008060 Industrial Ethernet Switch SM SM6.8-8GX-0.5U / Промышленный Ethernet коммутатор SM6.8-8GX-0.5U | 4
10 | IGSFP-M-SX-LC-1310-2-DDM | 302188049 SFP Module IGSFP-M-SX-LC-1310-2-DDM / Оптический трансивер SFP IGSFP-M-SX-LC-1310-2-DDM | 16
11 | IFSFP-M-LX-LC-1310-2-DDM | 302188050 SFP Module IFSFP-M-LX-LC-1310-2-DDM / Оптический трансивер SFP IFSFP-M-LX-LC-1310-2-DDM | 16
12 | SM6.6-Power-HV | 301038729 Industrial Ethernet Switch Power supply SM SM6.6-Power-HV / Блок питания для Промышленного Ethernet коммутатора SM6.6-Power-HV | 2
13 | SM6.6-4GX-DDM-0.5U | 301038730 Industrial Ethernet Switch SM SM6.6-4GX-DDM-0.5U / Промышленный Ethernet коммутатор SM6.6-4GX-DDM-0.5U | 3
14 | SM6.6-2GX2GE-1U | 301038731 Industrial Ethernet Switch SM SM6.6-2GX2GE-1U / Промышленный Ethernet коммутатор SM6.6-2GX2GE-1U | 1
15 | SM6.6-4GE-0.5U | 301038732 Industrial Ethernet Switch SM SM6.6-4GE-0.5U / Промышленный Ethernet коммутатор SM6.6-4GE-0.5U | 3
16 | IGSFP-M-SX-LC-1310-2-DDM | 302188049 SFP Module IGSFP-M-SX-LC-1310-2-DDM / Оптический трансивер SFP IGSFP-M-SX-LC-1310-2-DDM | 14
17 | SICOM3028GPT-L2GT-MB | 300228532 Industrial Ethernet Switch SICOM3028GPT-L2GT-MB / Промышленный Ethernet коммутатор SICOM3028GPT-L2GT-MB | 2
18 | SM6.6-Power-HV | 301038729 Industrial Ethernet Switch Power Supply SM SM6.6-Power-HV / Блок питания для Промышленного Ethernet коммутатора SM6.6-Power-HV | 4
19 | SM6.6-4GX-1U | 301038733 Industrial Ethernet Switch SM SM6.6-4GX-1U / Промышленный Ethernet коммутатор SM6.6-4GX-1U | 2
20 | IGSFP-M-SX-LC-1310-2-DDM | 302188049 SFP Module IGSFP-M-SX-LC-1310-2-DDM / Оптический трансивер SFP IGSFP-M-SX-LC-1310-2-DDM | 4
21 | SM6.6-4T-0.5U | 301038734 Industrial Ethernet Switch SM SM6.6-4T-0.5U / Промышленный Ethernet коммутатор SM6.6-4T-0.5U | 12
22 | Ruby3A-3G-HV | 302188048 Industrial Ethernet Switch Ruby3A-3G-HV / Промышленный Ethernet коммутатор Ruby3A-3G-HV | 2
23 | SICOM3028GPT-L2F-MB-HV-HV | 300228533 Industrial Ethernet Switch SICOM3028GPT-L2F-MB-HV-HV / Промышленный Ethernet коммутатор SICOM3028GPT-L2F-MB-HV-HV | 2
24 | SM6.6-4M-ST05-0.5U | 301038735 Industrial Ethernet Switch SM SM6.6-4M-ST05-0.5U / Промышленный Ethernet коммутатор SM6.6-4M-ST05-0.5U | 10
25 | SM6.6-4T-0.5U | 301038734 Industrial Ethernet Switch SM SM6.6-4T-0.5U / Промышленный Ethernet коммутатор SM6.6-4T-0.5U | 2
26 | SICOM3024P-4GX24T-HV-HV | 300198899 Industrial Ethernet Switch SICOM3024P-4GX24T-HV-HV / Промышленный Ethernet коммутатор SICOM3024P-4GX24T-HV-HV | 2
27 | SICOM3028GPT-L3GT-MB | 301038869 Industrial Ethernet Switch SICOM3028GPT-L3GT-MB / Промышленный Ethernet коммутатор SICOM3028GPT-L3GT-MB | 1
28 | ISR4431/K9 | Маршрутизатор Cisco ISR 4431 (4GE,3NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB), ISR4431/K9 + Лицензия Performance on Demand License for 4400 Series, FL-44-PERF-K9= + 3*Модуль Cisco 2-port GE WAN NIM, dual-mode RJ45 & SFP, NIM-2GE-CU-SFP= + Блок питания AC Power Supply (Secondary PS) for Cisco ISR 4430, PWR-4430-AC/2 | 1
29 | NIM-2GE-CU-SFP= | Модуль Cisco 2-port GE WAN NIM, dual-mode RJ45 & SFP, NIM-2GE-CU-SFP= | 39
30 | C2960X-STACK= | Модуль /C2960X-STACK=/Cisco Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional | 1
31 | SFP-10G-LR-S | Модуль 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class | 2
32 | GLC-LX-SM-RGD | Модуль Cisco 1000Mbps Single Mode Rugged SFP | 2
33 | SFP-10G-SR= | Модуль Cisco SFP-10G-SR= | 4
34 | EHWIC-D-8ESG-P= | Модуль для сетевого оборудования / EHWIC-D-8ESG-P= / Eight port 10/100/1000 Ethernet switch interfac | 1
35 | DX-500L-PCM-4-C | Модуль ИКМ-трактов и цифровых терминальных интерфейсов (исп.C). Обеспечивает подключение и мультипле | 1
37 | GLC-TE= | Трансивер / GLC-TE= / 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire | 2
38 | SFP-10G-SR-S= | Трансивер Cisco 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class | 2
39 | IE-3000-8TCE | Коммутатор Cisco IE 3000 8-Port Base Switch w/ Layer 3 | 1
40 | PDC180S12-CR/02312VRE | Блок питания 180W DC Power Module, PDC180S12-CR/02312VRE | 36
41 | LS48-C3S-TI-N-D5 | Трансивер LS48-C3S-TI-N-D5 | 7
42 | LS48-C3L-TI-N-D | Трансивер LS48-C3L-TI-N-D | 7
43 | DMC-F02SC/A1A | Медиаконвертер D-Link DMC-F02SC/A1A с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC для | 3
44 | DX4104DVD-1000 | Устройство цифровой записи DX4104DVD-1000 | 1
45 | WPNM28-256G | SSD M.2 NVMe WodPosit wpnm28-256G 256GB | 70
46 | GT730-4H-SL-2GD5 | Видеокарта ASUS GT730-4H-SL-2GD5//GT730 HDMI 2G GDDR5 (уценка) | 5
47 | - | Кабель HDMI (m) DVI-D (m) 10м феррит.кольца черный | 23
48 | - | Кабель DVI-D (m) DVI-D (m) 3м феррит.кольца черный | 15
49 | - | Кабель HDMI (m)/DVI-D(m) dual link 3m | 62
50 | - | Кабель HDMI (m)/DVI-D(m) dual link, 2м | 5
51 | 00240RL | Короб перфорированный, синий RL12 100x60 | 16
52 | 01141RL | Короб перфорированный, серый RL6 120x61 | 16
53 | 2ART5013LT | Наконечник-гильза 8мм с изолир. фланцем, 0,34мм.кв. бирюзовый (упак 500шт) | 7500
54 | 2ART5013YL | Наконечник-гильза 8мм с изолир. фланцем, 0,34мм.кв. желтый (НШВИ) (500шт) | 2000
55 | 2ART5032BLL | Наконечник-гильза двойная 10 мм с изолир. Фланцем 0,75 кв.мм голубой (НШВИ2) (500 шт/упа | 500
56 | 2ART5032GRL | Наконечник-гильза двойная 10 мм с изолир. фланцем 0,75 кв. мм серый (НШВИ2) | 500
57 | 2ART503LW | Наконечник-гильза 12мм с изолир. фланцем, 0,75мм.кв. белый (упак 500шт) | 2000
58 | 2ART5042YXL | Наконечник-гильза двойная 12мм с изолир. фланцем, 1,00кв. мм желтый (НШВИ2) (500шт/упак | 500
59 | 2ART504LY | Наконечник-гильза 12мм с изолир. фланцем, 1,00мм.кв. желтый (упак 500шт) | 500
60 | 2ART5052BL | Наконечник-гильза двойная 12 мм с изолир.фланцем 1,50 кв.мм черный (НШВИ2) (500шт/упак) | 1500
61 | 2ART506HLB | Наконечник-гильза 12мм с изолир. фланцем, 2.50мм.кв. синий (упак 500шт) | 500
62 | 2ART701 | Наконечник-гильза 8мм с изолир. фланцем, 0,50мм.кв. белый (лента) (упак 500шт) | 3500
63 | 2NA201191GY | Термоусаживаемая трубка 19,1/9,5 мм желто-зеленый | 295
64 | 4P Выключатель-разъединитель GE0200T4 | 4P Выключатель-разъединитель GE0200T4 | 5
65 | 4P Выключатель-разъединитель GE0250T4 | 4P Выключатель-разъединитель GE0250T4 | 12
66 | 6071-015N | Металлорукав DN 15мм в ПВХ изоляции, Dвн 15,5 мм, Dнар 19,5 50 м, цвет черный | 50
67 | A9F78310 | Выключатель автоматический iC60N 3п 10А b 10А | 22
68 | A9F78332 | Выключатель автоматический iC60N 3п 32А b 32А | 4
69 | A9N61526 | Автоматический выкл. C60H-DC 2П 6А С 500В DC | 2
70 | A9N61528 | Автоматический выкл. C60H-DC 2П 10А С 500В DC | 2
71 | A9XPH312 | Шинка гребенчатая, 3П, 12х18, 100А (14883) | 15
72 | BMXAMI0410 | 4 изолированных выхода ток/напряжение | 2
73 | 7097000 | DK Кабельные зажимы 18-22мм 25шт | 20
74 | 7077000 | DK Кабельные зажимы 6-14мм 25шт | 18
75 | GX1654U | Переключатель однополюсный 2 положения без положения 0 с установкой на переднюю панель | 1
79 | 4139140 | SZ Комфортный светильник 14Вт/100-240В 4139140 | 2
80 | 4127010 | SZ Концевой выключатель с держателем 1шт | 45
81 | 4127010 | SZ Концевой выключатель с держателем 1шт | 45
82 | 8802100 | TS Профиль д/ввода кабеля Ш=1000мм 4шт | 10
83 | 8802080 | TS Профиль д/ввода кабеля Ш=800мм 2Шт | 75
84 | 818182 | UC-WMC 4,4 (15X5,5) Маркировка для проводов | 295
85 | 1418879 | VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/5 Патч-кабель | 6
86 | X20DI8371 | Модуль дискретных входов, 8 входов, 24 В | 8
87 | A9F78340 | Авт. выкл. iC60N 3П 40А В A9F78340 | 5
88 | P1MB3PC13 | Автоматический выключатель 3 полюса 13 А | 2
89 | ABB 2CDS243001R0504 | Выключатель автомат.3 пол SH203L C50 | 1
90 | GV2ME08 | Выключатель автоматический 2,5-4A | 3
91 | A9F75310 | Выключатель автоматический iC60N 3П 10A D | 18
92 | В A9F74301 | Выключатель автоматический iC60N 3п 1A c | 38
93 | A9F78332 | Выключатель автоматический iC60N 3п 32A b | 8
94 | A9F78340 | Выключатель автоматический iC60N 3п 40A b | 7
95 | 40A d 40A | Выключатель автоматический SE_ Ic60n 4п | 4
96 | N 8 MF | Гайка с фланцем, 100шт. | 1
97 | CM110800 | Гайка шестигранная, M8 (DKC) | 7000
98 | Звуковая карта PCI-E 8738 (C-Media CMI8738 (LX/SX) 5.1 bulk | Звуковая карта PCI-E 8738 (C-Media CMI8738 (LX/SX) 5.1 bulk | 9
99 | 2865078 | Измерительный преобразователь температуры MACX MCR-SL-RTD-I-NC | 2
100 | 1135219 | Кабель-адаптер USB AM -> COM 9M 1.5м | 1
101 | 5CFCRD.1024-06 | Карта памяти (CF-карта) | 30
102 | Кулачковый переключатель на 2 положения, 1NO+1NC XB7ND25 | Кулачковый переключатель на 2 положения, 1NO+1NC XB7ND25 | 32
103 | X20Al4322 X20 | Модуль аналоговых входов X20 | 2
104 | 2СТ5 | Наконечник кольцевой под винт 6 кв.мм винт 5 мм (ТМЛ) | 200
105 | 2С6Р | Наконечник с отверстием под винт и изолир.фланцем 2,5-6кв.мм 6,2 (НКИ) | 1000
106 | 2В20Р | Наконечник соединитель 1,5-2,5 кв.мм (ГСИ) | 400
107 | 5501420 | Направляющие шины Г 400мм, до 80кг, 2 шт | 4
108 | Патч-кабель оптоволоконный многомодовый duplex SC-SC, 50/125, 20м | Патч-кабель оптоволоконный многомодовый duplex SC-SC, 50/125, 20м | 165
109 | Патч-кабель оптоволоконный многомодовый duplex SC-SC, 50/125, 3м | Патч-кабель оптоволоконный многомодовый duplex SC-SC, 50/125, 3м | 38
110 | Патч-корд SC/UPC-SC/UPC-A-1,5, 9/125 мкм, кабель d 3мм; 1,5 м | Патч-корд SC/UPC-SC/UPC-A-1,5, 9/125 мкм, кабель d 3мм; 1,5 м | 4
111 | Переходник HDMI (f) Display Port (m) | Переходник HDMI (f) Display Port (m) | 3
112 | Преобразователь Modbus RTU/ASCII в PROFIBUS | Преобразователь Modbus RTU/ASCII в PROFIBUS | 5
113 | Преобразователь частоты вращения трехфазный 4kW 400V с фильтром VFS154037PLW | Преобразователь частоты вращения трехфазный 4kW 400V с фильтром | 1
114 | VFS154055PLW | Преобразователь частоты вращения трехфазный 5.5kW 400V с фильтром | 1
115 | o7m GAX66 | Рукоятка с блокировкой для GA063 A-GA125 A и GA080 D-GA125 D. винт. UL508A. | 17
116 | ZBVB4 | Светодиод 24В красный SE_ZBVB4 Schneider Electric | 24
117 | ZBVB3 | Светодиодн.блок. 24В винт.крепл. SE_ | 158
118 | ZBVB5 | Светодиодн.блок. 24В винт.крепл. SE_ | 57
119 | Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link TG-3468 PCI Express | Сетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link TG-3468 PCI Express | 6
120 | 1001 | Термокожух ТГБ-7-24/12 | 30
121 | 2NF301120W | Термоусаживаемая самозатухающая трубка 12/4 мм белый 3:1 | 500
122 | 2NF30130W | Термоусаживаемая самозатухающая трубка 3/1 мм белый 3:1 | 450
123 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений вторичных линий питания УЗЛ-СД-24 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений вторичных линий питания УЗЛ-СД-24 | 2
124 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений первичных линий питания УЗП-220 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений первичных линий питания УЗП-220 | 1
125 | 2920612 | Устройство защиты от перенапряжений DT-UFB-485/BS | 2